## Sheet 1
| X20 | X25 | X30
n | 10093 | 10093 | 10093
p | 3.4 | 3.4 | 3.4
sensitivity | 67.8 | 60.3 | 55.7
specificity | 84.7 | 88.6 | 91.2
PPV | 13.7 | 15.9 | 18.4
NPV | 98.7 | 98.4 | 98.3
Events | 348 | 348 | 348
Cindex | 0.849 | 0.849 | 0.849