## Sheet 1
| X20 | X25 | X30
n | 10093 | 10093 | 10093
p | 3.4 | 3.4 | 3.4
sensitivity | 64.4 | 56.3 | 50.6
specificity | 84.7 | 88.6 | 91.2
PPV | 13.1 | 15.0 | 17.0
NPV | 98.5 | 98.3 | 98.1
Events | 348 | 348 | 348
Cindex | 0.827 | 0.827 | 0.827